Proyecto: Anonymised demonstration line

Listado coordenadas UTM

Página nº 1

| Apoyo nº | Coordenada X UTM | Coordenada Y UTM | Cota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500000,00 | 4200000,00 | 560,56 |
| 2 | 499999,00 | 4199990,00 | 560,00 |
| 3 | 499979,00 | 4199903,00 | 556,57 |
| 4 | 499929,00 | 4199772,00 | 542,97 |